Выводы

По результатам выполнения данной лабораторной работы были произведены исследования микроклимата помещения и теплопотерь организма.

Температура воздуха в помещении (T = 25) выше оптимальной для категории работ «Легкая Iа», однако находится в рамках допустимой.

Скорость движения воздуха в помещении (V = 0.32 м/с) попадает в допустимую категорию.

Относительная влажность воздуха (ᵠ = 70%) не попадает в категорию оптимальной, однако находится в рамках допустимой.

Посчитав комплексный показатель дискомфорта, мы заметили, что со временем нахождения в данном помещении организм будет получать значительное количество дополнительного тепла, что со временем приведет его к перегреву. (EД = 273.01 кДж/ч). Работа в таких условиях может привести к дискомфортным теплоощущениям, значительному напряжению процессов терморегуляции, а при большой тепловой нагрузке и к нарушению здоровья (перегреванию).

Человек, работающий в данном помещении длительное время, будет испытывать неудобства. Для достижения комфортных условий нужно изменить параметры микроклимата так, чтобы показатель дискомфорта был примерно равен нулю.